**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Општина Мерошина**

**Месна заједница Рожина**

**Број: 442-90/50**

**29.10.2021. године**

**М е р о ш и н а**

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 5. став 1. Правилника о ближем уређивању начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, број 404-61 од 19.01.2021.године позивамо вас да у поступку набавке радова на изградњи секундарне водоводне мреже у МЗ Рожина доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 05.11.2021. године, до 12,00 часова |
| **Начин достављања** | -непосредно на писарници Општинске управе општине Мерошина  -електронском поштом на e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com),  -путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина,  Цара Лазара 17, 18252 Мерошина |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена**  (уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), факс: 018 4892035 |
| **Прилог** | **Образац понуде.**  **Понуђач понуду доставља на обрасцу понуде који попуњава и потписује** |

Председник Савета МЗ Рожина

Миљан Митић, с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничком спецификацијом

|  |  |
| --- | --- |
| за набавку радова на изградњи секундарне водоводне мреже у МЗ Рожина  понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:  (Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора (име и презиме) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни  број | Опис позиције радова | Јединица  мере | Количина |  | Јединична цена без пдв-а |  | Укупна цена без пдв-а |
|  | | | | | | | |
| 1. | Рашћишћавање терена око бунара и рашћишћавање трасе водовода. | M2 | 3550 | x |  | = |  |
| 2. | Измуљавање, чишћење и хлорисање бунара | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 3. | Насипање и припрема терена | M2 | 150 | X |  | = |  |
| 4. | Ископ хумуса око бунара и извоз вишка на депонију | M3 | 39,5 | X |  | = |  |
| 5. | Бетонирање бетонског прстена у бунару у висини од 1,5-2,0 м | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 6. | Израда АБ темеља за машинску кућицу. Позиција обухвата ископ, припрему, тампонирање и остале радње које су потребне за израду. | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 7. | Зидање бетонским блоком машинске кућице. Позиција обухвата малтерисање, кречење у боји (коју инвеститор одреди) | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 8. | Израда и постављање металне кровне конструкције машинске кућице | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 9. | Покривање објекта ТР лимом | M2 | 15 | X |  | = |  |
| 10. | Израд и уградња металних врата и прозора | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 11. | Израда АБ горње плоче на машинској кућици | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 12. | Набавка каблова за струју, ископ и полагање | M1 | 50 | X |  | = |  |
| 13. | Израда електроинсталација у објекту | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 14. | Набавка и постављање шахти на терену за заливање | koм | 2 | X |  | = |  |
| 15. | Ископ јаме за подбушавање | M3 | 38 | X |  | = |  |
| 16. | Ручно тражење оптичког кабла | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 17. | Подбушавање регионалног пута | M1 | 15 | X |  | = |  |
| 18. | Набавка, транспорт црева 6/4 10бари-13500 m | M1 | 1250 | X |  | = |  |
| 19. | Набавка и транспорт црева 6/4 16 бари-100 м | M1 | 100 | X |  | = |  |
| 20. | Ископ канала за полагање црева | M3 | 895 | X |  | = |  |
| 21. | Ручно полагање црева у дужини од 1350 м | M1 | 1350 | X |  | = |  |
| 22. | Ручно утрпавање црева фином земљом ископа | M3 | 120 | X |  | = |  |
| 23. | Ископ,Набавка и постављање уградбене гарнитуре (ел.фузионог вентила 6/4) на водоводној мрежи испред фудбалског терена | koм | 1 | X |  | = |  |
| 24. | Mашинско затрпавање рова до потребне збијености, финално планирање земље | M3 | 968 |  |  | = |  |
| 25. | Набавка материјала и браварски радови за стационирање пумпе и фиксирање осталих пратећих елемената. | паушал | 1 | X |  | = |  |
| 26. | Набавка електрофузионих спојница (по потреби и лукова) и електрофузионо заваривање према прописима | koм | 43 | X |  | = |  |
| 27. | Израда прикључака | Koм | 2 | X |  | = |  |
| 28. | Израда бетонске шахте | паушал | 1 | X |  | = |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Укупна вредност радова без ПДВ-а |  |  |
| ПДВ |  |  |
| Укупна вредност радова са ПДВ-ом |  |  |

Траса секундарног вода водовода пројектована је, у свему према захтеву инвеститора. Наиме, у селу Рожина.

Локацију за главну шахту у Рожини (бунар) одредио је инвеститор.

Kрајњи прикључак је на постојећу главну шахту у Рожини (фудбалско игралиште).

Пројектовани цевовод је укупне дужине око 1450 метара. Траса је, такође, пројектована према захтеву и сугестијама инвеститора, чиме је изнађено најекономичније и најједноставније решење према постојећим приликама на терену, исказаним потребама корисника. Са овог цевовода вршиће се водоснабдевање Школе и локалног фудбалског клуба.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_