**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Општина Мерошина**

**Месна заједница Дешилово**

**Број: 442-90/8**

**17.02.2021. године**

**М е р о ш и н а**

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 5. став 1. Правилника о ближем уређивању начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, број 404-61 од 19.01.2021.године позивамо вас да у поступку набавке радова на постављању мреже за уличну расвету у насељеном месту Дешилово доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 26.02.2021. године, до 12,00 часова |
| **Начин достављања** | -непосредно на писарници Општинске управе општине Мерошина  -електронском поштом на e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com),  -путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина,  Цара Лазара 17, 18252 Мерошина |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена**   * у случају да две или више понуда имају исту понуђену цену предност ће имати понуђач који је понудио краћи рок извођења радова. |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), факс: 018 4892035 |
| **Прилог** | **Образац понуде.**  **Понуђач понуду доставља на обрасцу понуде који попуњава и потписује** |

Председник Савета МЗ Дешилово

Вукоје Николић, ср

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничком спецификацијом

|  |  |
| --- | --- |
| за набавку радова на постављању мреже за уличну расвету у насељеном месту Дешилово  понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:  (Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора (име и презиме) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Предмет ЈН** | **Јед.**  **Мере** | **Количина** | **Јединична цена без**  **ПДВ-а** |
| 1. | Набавка, и уградња самоносећег кабловског снопа 2х16mm2 Х00/0 | комад | 2650 |  |
| 2. | Набавка и уградња стубне арматуре (без пригушнице) са лед сијалицом „philips“ или одговарајуће 17,5 W 6500К, 2500лумен | комад | 87 |  |
| 3. | Набавка и уградња затезне стезаљке | комад | 104 |  |
| 4. | Набавка и уградња изоловане клеме | комад | 200 |  |
| 5. | Набавка и уградња шелне за стуб | комад | 7 |  |
| Укупно без пдв-а | | | |  |
| Износ пдв-а | | | | % |
| Укупно са пдв-ом | | | |  |

Рок извођења радова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана потписивања уговора.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_